FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-13-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | C8 | C9 | Wobbe | CHDP | Gas Day
8010 | KUA/CANE ISLAND - ONLINE | 1019.2180 | 0.9778 | 0.5271 | 0.5793 | 96.1559 | 2.1520 | 0.1350 | 0.0242 | 0.0171 | 0.0034 | 0.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1338.7591 | -100.5513 | 09/13/2026
8029 | STANTON A - ONLINE | 1019.5853 | 1.0745 | 0.5749 | 0.5817 | 95.7452 | 2.4012 | 0.1402 | 0.0309 | 0.0162 | 0.0062 | 0.0029 | 0.0079 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1754 | -40.1970 | 09/13/2026
8030 | PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM | 1018.0174 | 1.1237 | 0.5483 | 0.5810 | 95.9174 | 2.2170 | 0.1348 | 0.0240 | 0.0177 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.5229 | -39.5770 | 09/13/2026
8031 | PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM | 1018.4247 | 1.0990 | 0.5689 | 0.5811 | 95.8701 | 2.2689 | 0.1359 | 0.0231 | 0.0176 | 0.0058 | 0.0030 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1335.9667 | -40.7492 | 09/13/2026
8032 | WEST PALM - SYSTEM | 1020.6422 | 0.9900 | 0.6090 | 0.5812 | 95.7577 | 2.4424 | 0.1422 | 0.0223 | 0.0169 | 0.0061 | 0.0027 | 0.0107 | 0.0038 | 0.0018 | 0.0000 | 1338.7488 | -34.0181 | 09/13/2026
8033 | GAINESVILLE LAB - SYSTEM | 1019.1116 | 1.0521 | 0.6098 | 0.5815 | 95.7715 | 2.3677 | 0.1389 | 0.0225 | 0.0165 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0115 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0075 | 1336.9966 | 18.6878 | 09/13/2026
8038 | STATION 12 - MUNSON 30" | 1021.1772 | 0.9424 | 0.6227 | 0.5809 | 95.7382 | 2.5094 | 0.1362 | 0.0202 | 0.0149 | 0.0054 | 0.0028 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1339.8164 | -40.3161 | 09/13/2026
8043 | FT. MYERS - ONLINE | 1019.6400 | 1.0665 | 0.5638 | 0.5813 | 95.8034 | 2.3708 | 0.1375 | 0.0233 | 0.0167 | 0.0066 | 0.0032 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.3355 | -39.9291 | 09/13/2026
8040 | GULFSTREAM HARDEE - ONLINE | 1015.1136 | 1.0055 | 0.5333 | 0.5769 | 96.6142 | 1.6623 | 0.1295 | 0.0260 | 0.0182 | 0.0074 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1336.0299 | -103.4633 | 09/13/2026
8037 | STATION 12 -  MUNSON  36" | 1020.1337 | 0.9999 | 0.5933 | 0.5809 | 95.8224 | 2.3911 | 0.1369 | 0.0227 | 0.0159 | 0.0061 | 0.0029 | 0.0087 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1338.4983 | -38.2834 | 09/13/2026
8097 | TRANSCO VINTON - ONLINE | 1120.1609 | 1.2087 | 0.2577 | 0.6448 | 89.6005 | 5.1800 | 1.9408 | 0.5973 | 0.4697 | 0.2291 | 0.1599 | 0.3563 | 0.1259 | 0.0613 | 0.0000 | 1394.9272 | 0.0000 | 09/13/2026
8099 | ZACHARY - STATION 8 | 1021.2952 | 1.0465 | 0.4620 | 0.5810 | 95.8527 | 2.4541 | 0.1317 | 0.0215 | 0.0157 | 0.0055 | 0.0027 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1339.9107 | -41.3589 | 09/13/2026
8111 | CITRONELLE  (23854) -  ONLINE | 1025.1062 | 1.1862 | 0.1748 | 0.5826 | 95.7449 | 2.6803 | 0.1512 | 0.0249 | 0.0181 | 0.0069 | 0.0034 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1343.0214 | -36.5819 | 09/13/2026
8118 | ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE | 1009.6110 | 1.0690 | 0.2273 | 0.5714 | 97.8712 | 0.7058 | 0.0554 | 0.0169 | 0.0147 | 0.0163 | 0.0048 | 0.0185 | 0.0065 | 0.0032 | 0.0000 | 1335.5990 | -21.8284 | 09/13/2026
8131 | GOLDEN PASS | 1010.5616 | 1.5644 | 0.2488 | 0.5802 | 96.6472 | 1.3038 | 0.1468 | 0.0397 | 0.0240 | 0.0102 | 0.0040 | 0.0111 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0000 | 1326.6483 | -32.7044 | 09/13/2026
8138 | FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE | 1002.8396 | 1.3973 | 0.0388 | 0.5704 | 98.2119 | 0.3181 | 0.0226 | 0.0052 | 0.0033 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 1327.8532 | -73.6385 | 09/13/2026
8129 | GOLDEN TRIANGLE STORAGE | 1011.6336 | 1.5854 | 0.1439 | 0.5802 | 96.7146 | 1.3149 | 0.1489 | 0.0417 | 0.0237 | 0.0105 | 0.0038 | 0.0127 | 0.0045 | 0.0022 | 0.0000 | 1328.1619 | -30.0303 | 09/13/2026
8141 | ST PETE EAST ONLINE | 1019.5273 | 1.0879 | 0.5854 | 0.5818 | 95.7290 | 2.3999 | 0.1361 | 0.0237 | 0.0185 | 0.0068 | 0.0034 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.6072 | -36.8956 | 09/13/2026
8142 | TAMPA WEST ONLINE | 1020.2686 | 1.0354 | 0.6048 | 0.5816 | 95.7109 | 2.4479 | 0.1412 | 0.0230 | 0.0172 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1337.7781 | -35.6552 | 09/13/2026
8147 | PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE | 1021.7399 | 0.0725 | 0.8646 | 0.5698 | 96.9569 | 2.0253 | 0.0665 | 0.0041 | 0.0055 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0000 | 1353.5663 | -72.0886 | 09/13/2026
8148 | ANCLOTE ONLINE | 1018.6766 | 1.0991 | 0.5886 | 0.5815 | 95.7922 | 2.3313 | 0.1317 | 0.0226 | 0.0155 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.8711 | -36.2296 | 09/13/2026
8155 | PORT EVERGLADES ONLINE | 1020.8193 | 0.9783 | 0.6117 | 0.5812 | 95.7397 | 2.4702 | 0.1463 | 0.0223 | 0.0161 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1339.0905 | -36.9421 | 09/13/2026
8162 | MOTIVA - ONLINE | 1017.9132 | 0.1299 | 1.5419 | 0.5755 | 95.8066 | 2.3754 | 0.1338 | 0.0049 | 0.0056 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 1341.8391 | -83.1044 | 09/13/2026
8168 | CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM | 1017.8925 | 1.0866 | 0.5640 | 0.5805 | 95.9580 | 2.2118 | 0.1265 | 0.0227 | 0.0145 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.9661 | -40.0783 | 09/13/2026
8183 | OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE | 1019.1475 | 1.0333 | 0.6073 | 0.5809 | 95.8399 | 2.3227 | 0.1416 | 0.0224 | 0.0169 | 0.0054 | 0.0032 | 0.0071 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0012 | 1337.1373 | -19.7698 | 09/13/2026
8184 | TRENTON RNG | 992.2784 | 1.4622 | 0.7166 | 0.5719 | 97.8204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 1312.1195 | -84.7478 | 09/13/2026
8185 | OKEECHOBEE RNG | 991.6413 | 0.8029 | 1.3245 | 0.5680 | 97.8725 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1317.2249 | -119.7636 | 09/13/2026
8186 | NEW RIVER RNG | 975.8079 | 0.6787 | 3.1674 | 0.5748 | 96.1380 | 0.0000 | 0.0044 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0000 | 1287.1328 | -36.5091 | 09/13/2026
8187 | ROSHARON BROTMAN - ONLINE | 1020.7813 | 0.0707 | 1.7884 | 0.5789 | 95.0266 | 2.9396 | 0.1597 | 0.0057 | 0.0073 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1341.5691 | -102.7499 | 09/13/2026
8153 | SUWANNEE - SNG ONLINE | 1019.6114 | 1.0849 | 0.6248 | 0.5823 | 95.6384 | 2.4415 | 0.1498 | 0.0241 | 0.0178 | 0.0068 | 0.0031 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.2528 | -37.7111 | 09/13/2026
8001 | BROOKER MAINLINE - SYSTEM | 1019.1956 | 1.0618 | 0.5368 | 0.5807 | 95.9147 | 2.3047 | 0.1286 | 0.0218 | 0.0160 | 0.0056 | 0.0024 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1337.4964 | -41.2059 | 09/13/2026
8189 | LAKELAND McINTOSH - ONLINE | 1019.4619 | 1.0845 | 0.5790 | 0.5817 | 95.7494 | 2.3935 | 0.1355 | 0.0237 | 0.0164 | 0.0069 | 0.0036 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.7150 | -40.5308 | 09/13/2026
8191 | SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL | 1008.3205 | 0.1058 | 0.4859 | 0.5578 | 99.4082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1350.0879 | -123.6620 | 09/13/2026
8192 | LAKELAND BORDER - ONLINE | 1014.6354 | 1.0461 | 0.5199 | 0.5773 | 96.6405 | 1.5839 | 0.1351 | 0.0303 | 0.0218 | 0.0090 | 0.0043 | 0.0089 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0000 | 1335.3370 | -37.5700 | 09/13/2026
8193 | SHADY HILLS EAST ONLINE | 1017.8570 | 1.1442 | 0.5491 | 0.5813 | 95.9109 | 2.1923 | 0.1388 | 0.0247 | 0.0188 | 0.0075 | 0.0034 | 0.0102 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0000 | 1335.0362 | -34.7873 | 09/13/2026
8195 | WANETTA ONLINE | 1007.0257 | 1.2160 | 0.6718 | 0.5768 | 96.7255 | 1.2803 | 0.0752 | 0.0116 | 0.0095 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0010 | 1325.9093 | -24.0293 | 09/13/2026
8200 | BALDWIN EXPRESS - ONLINE | 1021.1926 | 1.0148 | 0.5971 | 0.5818 | 95.6466 | 2.5406 | 0.1445 | 0.0216 | 0.0171 | 0.0063 | 0.0037 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1338.7888 | -40.9568 | 09/13/2026
8171 | GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE | 1018.5380 | 1.0724 | 0.6769 | 0.5819 | 95.6591 | 2.4030 | 0.1306 | 0.0241 | 0.0177 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 1335.2118 | -45.1036 | 09/13/2026
8172 | CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM | 1017.8925 | 1.0866 | 0.5640 | 0.5805 | 95.9580 | 2.2118 | 0.1265 | 0.0227 | 0.0145 | 0.0056 | 0.0022 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1335.9661 | -40.0783 | 09/13/2026
8174 | CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE | 1020.5614 | 1.0831 | 0.5809 | 0.5824 | 95.6259 | 2.5021 | 0.1455 | 0.0248 | 0.0180 | 0.0070 | 0.0036 | 0.0093 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.3532 | -36.8990 | 09/13/2026
8175 | PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE | 1019.4011 | 1.0436 | 0.5976 | 0.5812 | 95.8027 | 2.3661 | 0.1335 | 0.0230 | 0.0160 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0014 | 1337.2179 | -17.1101 | 09/13/2026
8177 | CRIST PLANT ONLINE | 1019.7603 | 1.0117 | 0.5915 | 0.5808 | 95.8458 | 2.3563 | 0.1385 | 0.0231 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1338.0852 | -41.7803 | 09/13/2026
8178 | CALPINE ONLINE | 1020.9232 | 1.1162 | 0.4145 | 0.5814 | 95.8676 | 2.4058 | 0.1386 | 0.0228 | 0.0175 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0079 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1338.9795 | -40.2697 | 09/13/2026
8179 | SOUTHPORT ONLINE | 1019.9243 | 1.0600 | 0.6240 | 0.5820 | 95.6618 | 2.4473 | 0.1446 | 0.0251 | 0.0180 | 0.0062 | 0.0033 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0017 | 1336.8951 | -13.0350 | 09/13/2026
8180 | TAMPA NORTH ONLINE | 1018.8201 | 1.0730 | 0.5829 | 0.5811 | 95.8484 | 2.3042 | 0.1341 | 0.0229 | 0.0163 | 0.0062 | 0.0032 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.5078 | -38.0015 | 09/13/2026
8181 | ATTWATER-TOPAZ ONLINE | 1017.1904 | 0.0604 | 1.9887 | 0.5786 | 95.0139 | 2.8010 | 0.1229 | 0.0045 | 0.0060 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 1337.2314 | -87.4038 | 09/13/2026
8182 | BIG BEND ONLINE | 1018.6757 | 1.0970 | 0.5767 | 0.5813 | 95.8127 | 2.3298 | 0.1289 | 0.0230 | 0.0150 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0076 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1336.0554 | -41.0452 | 09/13/2026
8165 | GEORGIA PACIFIC - ONLINE | 1019.3136 | 1.1054 | 0.5350 | 0.5814 | 95.8312 | 2.3310 | 0.1363 | 0.0251 | 0.0169 | 0.0068 | 0.0034 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1336.7714 | -37.7864 | 09/13/2026
8166 | ESCAMBIA FPU ONLINE | 1019.6732 | 1.0110 | 0.5999 | 0.5808 | 95.8414 | 2.3524 | 0.1391 | 0.0230 | 0.0159 | 0.0062 | 0.0031 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.9454 | -40.0654 | 09/13/2026
8158 | CITY OF BREWTON ONLINE | 1020.1521 | 0.9518 | 0.6890 | 0.5811 | 95.7005 | 2.4681 | 0.1387 | 0.0191 | 0.0147 | 0.0055 | 0.0028 | 0.0098 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1338.2543 | -35.9549 | 09/13/2026
8159 | SUWANNEE ONLINE | 1023.6041 | 0.8599 | 0.6270 | 0.5812 | 95.6187 | 2.6902 | 0.1494 | 0.0215 | 0.0169 | 0.0058 | 0.0027 | 0.0077 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0000 | 1342.7158 | -40.6303 | 09/13/2026
8161 | WILSON - COASTAL BEND | 1032.7598 | 0.0227 | 0.7512 | 0.5748 | 95.9185 | 3.1932 | 0.1080 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1362.2024 | -102.0933 | 09/13/2026
8149 | RIVIERA WEST ONLINE | 1019.4739 | 1.0574 | 0.5955 | 0.5814 | 95.7651 | 2.3868 | 0.1396 | 0.0228 | 0.0158 | 0.0062 | 0.0029 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.0403 | -40.2387 | 09/13/2026
8151 | BEAUMONT METHANOL - ONLINE | 1021.3326 | 0.1405 | 1.3404 | 0.5757 | 95.7936 | 2.5817 | 0.1333 | 0.0042 | 0.0061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1346.1177 | -104.3345 | 09/13/2026
8144 | OLEANDER B ONLINE | 1020.4919 | 1.0460 | 0.5733 | 0.5816 | 95.7076 | 2.4782 | 0.1407 | 0.0223 | 0.0156 | 0.0062 | 0.0027 | 0.0075 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1338.1155 | -41.3882 | 09/13/2026
8145 | CONSTELLATION OLEANDER ONLINE | 1020.4693 | 1.0464 | 0.5741 | 0.5816 | 95.7066 | 2.4783 | 0.1408 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0062 | 0.0027 | 0.0074 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0000 | 1338.0843 | -41.9290 | 09/13/2026
8146 | CAPE CANAVERAL | 1019.7527 | 1.0452 | 0.5933 | 0.5814 | 95.7622 | 2.4028 | 0.1424 | 0.0219 | 0.0159 | 0.0057 | 0.0024 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.4537 | -39.4750 | 09/13/2026
8130 | MARTIN - ONLINE | 1020.6511 | 1.0369 | 0.5676 | 0.5815 | 95.7630 | 2.4178 | 0.1523 | 0.0234 | 0.0181 | 0.0068 | 0.0030 | 0.0111 | 0.0039 | 0.0019 | 0.0000 | 1338.4244 | -33.0963 | 09/13/2026
8139 | WEEDON ISLAND ONLINE | 1023.3893 | 1.1465 | 0.4534 | 0.5838 | 95.6665 | 2.3484 | 0.2535 | 0.0548 | 0.0430 | 0.0146 | 0.0073 | 0.0120 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0000 | 1339.3419 | -29.8932 | 09/13/2026
8140 | CLEARWATER EAST ONLINE | 1019.4573 | 1.0531 | 0.6130 | 0.5815 | 95.7505 | 2.3867 | 0.1379 | 0.0224 | 0.0171 | 0.0063 | 0.0034 | 0.0094 | 0.0033 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.8752 | -36.5004 | 09/13/2026
8133 | SUWANNEE ONLINE | 1019.1926 | 1.0603 | 0.6243 | 0.5816 | 95.7269 | 2.3973 | 0.1361 | 0.0214 | 0.0159 | 0.0059 | 0.0029 | 0.0091 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1336.4749 | -37.3312 | 09/13/2026
8136 | EC LINE @ MT VERNON | 1019.1754 | 1.0125 | 0.5846 | 0.5804 | 95.9063 | 2.3119 | 0.1345 | 0.0231 | 0.0158 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 1337.8194 | -66.8258 | 09/13/2026
8120 | DESTIN ONLINE | 1017.6298 | 0.7952 | 0.9216 | 0.5794 | 95.7814 | 2.3359 | 0.1347 | 0.0147 | 0.0124 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1336.8514 | -102.1531 | 09/13/2026
8124 | STANTON B ONLINE | 1019.5631 | 1.0736 | 0.5770 | 0.5817 | 95.7465 | 2.3987 | 0.1400 | 0.0309 | 0.0161 | 0.0063 | 0.0030 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1504 | -40.1067 | 09/13/2026
8125 | IGNITOR FUEL - ONLINE | 1019.5588 | 1.0737 | 0.5766 | 0.5817 | 95.7469 | 2.3987 | 0.1399 | 0.0310 | 0.0162 | 0.0063 | 0.0029 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.1544 | -40.1523 | 09/13/2026
8126 | FRANKLINTON - ONLINE | 1028.6054 | 1.0644 | 0.3179 | 0.5844 | 95.4361 | 2.8377 | 0.2288 | 0.0411 | 0.0406 | 0.0126 | 0.0084 | 0.0122 | 0.0043 | 0.0021 | 0.0000 | 1345.5355 | -29.3683 | 09/13/2026
8127 | MANATEE - ONLINE | 1021.7590 | 1.1136 | 0.2899 | 0.5805 | 96.0610 | 2.3338 | 0.1439 | 0.0234 | 0.0170 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0000 | 1341.0324 | -40.0224 | 09/13/2026
8112 | OCALA SYSTEM | 1019.4350 | 1.0513 | 0.6015 | 0.5814 | 95.7750 | 2.3747 | 0.1416 | 0.0221 | 0.0165 | 0.0062 | 0.0029 | 0.0082 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0000 | 1337.0557 | -39.4285 | 09/13/2026
8116 | TRES PALACIOS STORAGE ONLINE | 1006.4005 | 0.0334 | 2.0789 | 0.5723 | 96.1457 | 1.7195 | 0.0224 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1330.3638 | -111.7519 | 09/13/2026
8104 | PALATKA LATERAL | 1019.6758 | 1.0508 | 0.5763 | 0.5812 | 95.8114 | 2.3610 | 0.1417 | 0.0222 | 0.0165 | 0.0077 | 0.0039 | 0.0086 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.5133 | -38.3177 | 09/13/2026
8105 | PUTNAM LATERAL | 1019.6057 | 1.0528 | 0.5901 | 0.5814 | 95.7897 | 2.3651 | 0.1422 | 0.0223 | 0.0166 | 0.0078 | 0.0039 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0000 | 1337.2665 | -36.1437 | 09/13/2026
8108 | PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE | 1023.8241 | 1.2134 | 0.2352 | 0.5829 | 95.7971 | 2.4753 | 0.1913 | 0.0403 | 0.0239 | 0.0100 | 0.0039 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0000 | 1341.0463 | -35.6484 | 09/13/2026
8041 | SHADY HILLS - ONLINE | 1020.9124 | 1.0432 | 0.5920 | 0.5820 | 95.6388 | 2.5209 | 0.1458 | 0.0234 | 0.0171 | 0.0064 | 0.0033 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1338.1617 | -37.8361 | 09/13/2026
8042 | VANDOLAH - ONLINE | 1020.1763 | 1.0483 | 0.5198 | 0.5809 | 95.8859 | 2.3487 | 0.1363 | 0.0242 | 0.0175 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0092 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0000 | 1338.5231 | -37.0483 | 09/13/2026
8045 | ANR ST. LANDRY | 1034.7076 | 0.8533 | 0.2536 | 0.5842 | 95.1268 | 3.4970 | 0.2025 | 0.0300 | 0.0217 | 0.0066 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1353.7883 | -46.2544 | 09/13/2026
8047 | Gulfstream Osceola | 1019.2554 | 0.9565 | 0.5677 | 0.5789 | 96.1577 | 2.0946 | 0.1444 | 0.0286 | 0.0239 | 0.0089 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1338.7248 | -98.7071 | 09/13/2026
8052 | Payne Creek (Online) | 1019.7083 | 1.0533 | 0.6038 | 0.5816 | 95.7470 | 2.3974 | 0.1382 | 0.0219 | 0.0172 | 0.0066 | 0.0032 | 0.0114 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0000 | 1337.1314 | -32.5485 | 09/13/2026
8053 | NGPL CHECK METER (94453) | 1006.0494 | 0.5500 | 1.2621 | 0.5717 | 96.9305 | 1.2155 | 0.0311 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0000 | 1330.5286 | -59.8369 | 09/13/2026
8058 | CUC-PIERCE - ONLINE | 1019.9534 | 1.0466 | 0.6020 | 0.5816 | 95.7216 | 2.4354 | 0.1364 | 0.0232 | 0.0166 | 0.0063 | 0.0031 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1337.4183 | -38.0246 | 09/13/2026
8059 | Dominion South | 1072.3798 | 0.1133 | 0.3349 | 0.5971 | 91.9197 | 7.1616 | 0.4194 | 0.0161 | 0.0254 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 1387.8621 | -69.7923 | 09/13/2026
8060 | FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK | 1016.1467 | 1.2180 | 0.6800 | 0.5829 | 95.7329 | 2.1055 | 0.1828 | 0.0346 | 0.0084 | 0.0241 | 0.0040 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0000 | 1331.1473 | -35.2061 | 09/13/2026
8096 | TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L | 1011.6924 | 1.5113 | 0.2531 | 0.5802 | 96.6190 | 1.3658 | 0.1617 | 0.0430 | 0.0221 | 0.0109 | 0.0034 | 0.0098 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1328.2605 | -35.4218 | 09/13/2026
8039 | Mobile Bay Chrom | 1018.2858 | 1.0728 | 0.6757 | 0.5817 | 95.7062 | 2.3556 | 0.1301 | 0.0238 | 0.0160 | 0.0065 | 0.0031 | 0.0101 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0000 | 1335.0703 | -35.1952 | 09/13/2026
8036 | ALA. ELECTRIC (0094450) | 1020.9552 | 1.0641 | 0.4846 | 0.5813 | 95.8005 | 2.4583 | 0.1403 | 0.0229 | 0.0171 | 0.0068 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0000 | 1339.1052 | -61.4304 | 09/13/2026
8012 | ACADIA PARTNERS PIPELINE | 1016.7071 | 0.9860 | 0.6497 | 0.5791 | 96.2035 | 1.9559 | 0.1364 | 0.0247 | 0.0189 | 0.0074 | 0.0040 | 0.0135 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0000 | 1336.0967 | -28.8114 | 09/13/2026
8015 | FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK | 1013.6591 | 1.2132 | 0.6278 | 0.5806 | 96.1377 | 1.7973 | 0.1538 | 0.0282 | 0.0214 | 0.0072 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0000 | 1330.3542 | -37.6523 | 09/13/2026
8017 | HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE | 1020.0163 | 1.0547 | 0.5760 | 0.5815 | 95.7609 | 2.4095 | 0.1395 | 0.0241 | 0.0157 | 0.0064 | 0.0032 | 0.0099 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0000 | 1337.6349 | -35.5944 | 09/13/2026
8020 | FGT TO WINNIE PL (23952) | 1015.7726 | 0.5394 | 1.1104 | 0.5761 | 96.0743 | 2.1773 | 0.0848 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1338.2380 | -105.2051 | 09/13/2026
8024 | CITRONELLE (96250) | 1016.3395 | 1.1234 | 0.7156 | 0.5817 | 95.7172 | 2.2717 | 0.1193 | 0.0217 | 0.0149 | 0.0064 | 0.0032 | 0.0066 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0000 | 1332.5221 | -43.8209 | 09/13/2026
8026 | EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT) | 1010.0678 | 1.2526 | 0.1267 | 0.5736 | 97.5856 | 0.8801 | 0.0970 | 0.0268 | 0.0160 | 0.0067 | 0.0027 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0000 | 1333.6790 | -46.5892 | 09/13/2026