TGR Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-13-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | H2 | Helium | Oxygen | Wobbe | CHDP | Gas Day
4530 | Tiger Gas Quality | 1012 | 1.471 | 0.265 | 0.580 | 96.613 | 1.404 | 0.148 | 0.047 | 0.023 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1329.297 | 0.000 | 09/12/2026