TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-10-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1008	    0.933	    0.799	    0.575	   96.908	    1.241	    0.083	    0.012	    0.011	    0.003	    0.002	    0.003	    0.003	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.460	N/A	04/09/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1007	    0.665	    1.203	    0.574	   96.730	    1.305	    0.078	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.678	0.000	04/09/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1011	    1.487	    0.156	    0.578	   96.834	    1.344	    0.132	    0.020	    0.019	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.600	 -103.067	04/09/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1014	    0.003	    2.425	    0.580	   94.764	    2.562	    0.178	    0.018	    0.034	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.933	  -55.403	04/09/2026	
8549	WT 2 System Check	       988	    0.000	    2.723	    0.567	   97.064	    0.210	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1312.455	-32000.00	04/09/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1013	    0.853	    0.660	    0.575	   96.804	    1.584	    0.073	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.265	  -55.332	04/09/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1009	    0.003	    2.224	    0.576	   95.329	    2.363	    0.077	    0.004	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.893	 -107.310	04/09/2026