TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 10-13-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1009	    0.629	    1.336	    0.576	   96.222	    1.756	    0.046	    0.006	    0.005	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.768	N/A	10/13/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1009	    0.693	    1.272	    0.576	   96.275	    1.668	    0.079	    0.005	    0.005	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.301	0.000	10/13/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.684	    0.159	    0.584	   95.768	    2.246	    0.108	    0.015	    0.014	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1328.395	  -98.963	10/13/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1013	    0.004	    2.441	    0.580	   94.937	    2.282	    0.228	    0.030	    0.040	    0.014	    0.014	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.473	  -32.765	10/13/2025	
8549	WT 2 System Check	       998	    0.002	    2.527	    0.571	   96.191	    1.274	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1320.809	 -114.951	10/13/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.600	    1.355	    0.576	   96.131	    1.857	    0.043	    0.005	    0.004	    0.001	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.591	  -70.822	10/13/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.000	    2.291	    0.575	   95.551	    2.072	    0.074	    0.006	    0.006	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1329.504	 -108.611	10/13/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	10/12/2025