TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 09-13-2026

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | H2 | Helium | Oxygen | Wobbe | CHDP | Gas Day
8501 | NEEDLES STATION 10 | 1014 | 0.854 | 1.156 | 0.581 | 95.482 | 2.367 | 0.125 | 0.008 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1331.011 | N/A | 09/13/2026
8510 | PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC | 1013 | 0.836 | 1.194 | 0.580 | 95.599 | 2.218 | 0.134 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1330.261 | 0.000 | 09/13/2026
8530 | San Juan/Bloomfield 84201 | 1012 | 1.701 | 0.121 | 0.582 | 96.298 | 1.741 | 0.106 | 0.015 | 0.013 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1326.372 | -101.288 | 09/13/2026
8537 | TW-PORTALES P1 | 1017 | 0.003 | 2.404 | 0.582 | 94.343 | 3.017 | 0.163 | 0.017 | 0.029 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1333.321 | -41.749 | 09/13/2026
8549 | WT 2 System Check | 991 | 0.000 | 2.586 | 0.567 | 97.049 | 0.344 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1315.728 | -121.578 | 09/13/2026
8574 | RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2 | 1014 | 0.943 | 1.008 | 0.581 | 95.650 | 2.240 | 0.134 | 0.009 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1331.179 | -61.431 | 09/13/2026
8592 | COMPRESSOR STATION 7/System | 1007 | 0.007 | 2.333 | 0.575 | 95.603 | 1.988 | 0.063 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1328.007 | -109.243 | 09/03/2026
8593 | WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel | 996 | 0.005 | 2.251 | 0.568 | 95.521 | 1.496 | 0.024 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1322.041 | 0.000 | 09/12/2026