TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-13-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1012	    0.563	    1.301	    0.576	   96.163	    1.844	    0.102	    0.010	    0.011	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.122	N/A	05/13/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.649	    1.282	    0.577	   96.075	    1.848	    0.122	    0.009	    0.009	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.527	0.000	05/13/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1019	    1.369	    0.220	    0.582	   95.939	    2.344	    0.093	    0.014	    0.012	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1335.314	  -69.334	05/13/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1015	    0.013	    2.299	    0.579	   94.947	    2.499	    0.169	    0.018	    0.031	    0.009	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.754	  -42.748	05/13/2025	
8549	WT 2 System Check	      1003	    0.000	    2.387	    0.573	   95.964	    1.623	    0.023	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.167	 -112.428	05/13/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1011	    0.600	    1.166	    0.574	   96.507	    1.621	    0.085	    0.007	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.471	  -63.372	05/13/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1006	    0.006	    2.176	    0.574	   95.727	    2.022	    0.064	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.075	  -86.371	05/13/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1007	    0.002	    2.116	    0.573	   96.042	    1.778	    0.060	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.072	 -110.524	05/12/2025