TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-02-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1020	    0.770	    1.055	    0.582	   95.203	    2.852	    0.105	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.887	N/A	08/01/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1015	    0.769	    1.150	    0.580	   95.653	    2.256	    0.148	    0.009	    0.008	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1333.023	0.000	08/01/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1015	    1.563	    0.176	    0.582	   96.037	    2.086	    0.101	    0.014	    0.013	    0.004	    0.002	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.326	  -67.464	08/01/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1030	    0.017	    2.446	    0.591	   93.022	    3.951	    0.377	    0.043	    0.077	    0.023	    0.024	    0.010	    0.007	    0.000	    0.000	    0.000	 1340.073	  -15.763	08/01/2025	
8549	WT 2 System Check	      1001	    0.004	    2.533	    0.573	   95.873	    1.589	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1322.042	 -112.934	08/01/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1019	    0.753	    1.080	    0.581	   95.340	    2.699	    0.110	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1336.269	  -66.968	08/01/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1027	    0.010	    1.999	    0.586	   93.609	    4.179	    0.194	    0.006	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1344.975	  -97.052	08/01/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1025	    0.002	    1.988	    0.582	   94.121	    3.784	    0.103	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1342.703	 -100.384	07/31/2025